АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛТОНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.12.2021                                                                                                      №  449

с.Солтон

Об утверждении Перечня первич-

ных средств тушения пожаров и

противопожарного инвентаря для

помещений и строений, находя-

щихся в собственности (пользо-

вании) граждан, на территории

Солтонского района Алтайского

края

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения защиты населения и имущества от пожаров, повышения ответственности граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории Солтонского района Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и протии

вопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Солтонского района Алтайского края (приложение № 1).

- Опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Солтон-

ского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте Администрации Солтонского района Алтайского края.

- Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за

собой.

Глава Солтонского района                                                              М.П Лудцев

Утвержден

постановлением Администрации

Солтонского района

от 08.12.2021 № 449

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Солтонского района Алтайского края

| № п/п | Наименование помещений, строений | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилые дома для постоянного (сезонного) проживания людей | Огнетушитель объемом не менее 5 литров. В теплое время года устанавливается 1 емкость с водой объемом не менее 200 литров и 2 ведра. |
| 2. | Многоквартирные жилые дома (на одну квартиру) | Огнетушитель объемом не менее 3 литров |
| 3. | Нежилые помещения и строения, находящиеся в собственности (пользовании) граждан (сараи, гаражи, бани и другие хозяйственные постройки) в пределах одного земельного участка. | Огнетушитель объемом не менее 5 литров |
| 4. | Помещения, строения общественного назначения, находящиеся в собственности (пользовании) граждан | Определяется по Приложению № 1 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» |