Информация

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации ООО «Солтон-Энерго» за 2011 год

| Сфера холодного водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Факт | Установлено в тарифе |
| 1. Доход за 2011 год (выручка) | тыс. руб. | 2547,6 | 2604,35 |
| 2. Себестоимость оказываемых услуг | тыс. руб. | 2579,3 | 2577,58 |
| 3. Расходы на электрическую энергию стоимость | тыс. руб. | 533,2 | 342,63 |
| а) кол-во кВт. | тыс. кВт | 127,3 | 99,8 |
| б) средневзвешанная стоимость 1 кВт. | руб. | 4,189 | 3,433 |
| 4. Расходы на химреагенты в технологическом процессе | тыс. руб. | 11,6 | 6,10 |
| 5. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 681,2 | 1201,02 |
| 6. Расходы на амортизацию и аренду основных производственных средств используемых в тех. процессе | тыс. руб. | 117,1 | 160,69 |
| 7. Общехозяйственные расходы всего | тыс. руб. | 544,2 | 575,15 |
| а)оплата труда и отчисления на соц. нужды | тыс. руб. | 246,0 | 280,5 |
| 8. Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 619,2 | 227,88 |
| 9. Прочие расходы производственного характера | тыс. руб. | 72,8 | 64,11 |
| 10. Финансовый результат за 2010 год | тыс. руб. | - 31,7 | +26,77 |
| 11. Объем поднятой воды | тыс. м3 | 102,3 | 96,42 |
| 12. Объем отпускаемой потребителям в том числе по нормативам | тыс. м3 | 85,2 73,9 | 87,07 77,87 |
| 13. Технологические потери в сетях (процентов): | % | 14,8 | 5,7 |
| 14. Протяженность разводящих сетей и тепловых вводов (в однотрубном исполнении) | км. | 35,64 | 35,64 |
| 15. Количество скважин | шт. | 5 | 5 |
| 16. Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 7 | 6 |
| 17. Удельный расход э/энергии на подачу воды в сеть | кВт/м3 | 14,94 | 10,36 |
| 18. Расход воды на собственные нужды | тыс. м3 | 2,4 | 2,49 |
| 19. Количество аварий (ед. на 1 км) | ед. | 1,18 |  |
| 20. Инвестиционная программа |  | нет |  |