Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000002 - с.Березово_пер.Нагорный от.ул.Заречной

Участок: 0,000 - 0,646 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+1300+1311/1101Слева20+1700+1711/1101Слева30+2100+2111/1101Слева40+2500+2511/1101Слева50+2900+2911/1101Слева60+3300+3311/1101Справа70+3700+3711/1101Справа80+4100+4111/1101СправаИтого:8/8808