Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000004 - с.Карабинка_ул.Советская

Участок: 0,000 - 3,483 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0100+61716/166070607Слева20+6642+87256/56220802208Слева32+9053+2752/203700Слева42+9453+2358/82900290Слева53+3153+4795/51640164СлеваИтого:87/8732693703269