Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000006 - с.Макарьевка_ул.Центральная

Участок: 0,000 - 0,907 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0210+0221/1101Слева20+0610+0621/1010Слева30+0960+1593/363063Слева40+1940+1951/1010Слева50+2340+2792/245045Слева60+3190+3201/1010Справа70+3590+5115/51520152Слева80+5470+5812/234034Справа90+6130+6482/235035Справа100+6880+6891/1010Справа110+7240+7251/1101Справа120+7600+7611/1010Слева130+8000+8402/240040Справа140+8800+8811/1101СлеваИтого:24/243725372