Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000008 - с.Нижняя Ненинка_ул.Советская

Участок: 0,000 - 0,568 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0200+0211/1101Слева20+0700+0711/1010Слева30+1100+1111/1101Слева40+1600+1611/1101Слева50+1900+1911/1101Справа60+2300+2311/1101Справа70+2600+2611/1101Справа80+2900+2911/1101Слева90+3400+3411/1101Слева100+3800+3811/1101Слева110+4200+4211/1101Слева120+4600+4611/1101СлеваИтого:12/1211111