Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000011 - с.Солтон_ул.Бийская

Участок: 0,000 - 1,850 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0020+0031/1010Слева20+0350+2005/51650165Справа30+2590+2601/1010Справа40+5971+15515/155580558Слева51+3761+4553/379079СправаИтого:25/258022802