Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000011 - с.Солтон_ул.Садовая

Участок: 0,000 - 0,797 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0270+0281/1101Слева20+0620+2782/202160Слева30+0970+2425/51450145Слева40+3140+75512/124410441СлеваИтого:20/20587216587