Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000011 - с.Солтон_ул.Совхозная

Участок: 0,000 - 0,933 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0380+1192/20810Слева20+0780+0791/1101Слева30+1580+1591/1101Слева40+1970+1981/1010Слева50+2470+91918/186720672СправаИтого:23/2367482674