Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000011 - с.Солтон_ул.Строителей

Участок: 0,000 - 0,970 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0550+0561/1101Слева20+0970+3557/72580258Справа30+3970+8222/204250Справа40+4380+78610/103480348Справа50+8620+9553/393093СлеваИтого:23/23700425700