Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000012 - с.Сузоп_ул.Центральная

Участок: 0,000 - 1,671 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0420+0431/1101Слева20+0860+49811/114120412Справа30+5090+7046/61950195Слева40+7580+8042/246046Слева50+8210+9785/51570157Справа61+0141+41811/114040404Слева71+4611+4621/1010Слева81+5011+6254/41240124СправаИтого:41/41133911339