Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000013 - с.Тосток_ул.Центральная

Участок: 0,000 - 1,237 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0960+0971/1010Слева20+1361+14526/26100901009СлеваИтого:27/27100911009