Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000014 - с.Урунск_ул.Центральная

Участок: 0,000 - 1,611 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0130+0532/240040Слева20+0930+4149/93210321Справа31+1201+2003/380080Справа41+4751+4761/1010СлеваИтого:15/154411441