Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000016 - с.Шатобал_ул.Центральная

Участок: 0,000 - 0,698 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+1310+65614/145250525СлеваИтого:14/145250525